|  | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСКОМ» 454091, Россия, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 55А, офис 23 Тел/факс: +7(351) 237-13-44, +7 (351) 268-41-52 http://www.ves-com.com E-mail:mail@ves-com.com |  |
| --- | --- | --- |

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗА ВЕСОВ ПЛАТФОРМЕННЫХ  ВПС

- Информация о Заказчике

Дата заполнения листа «_____»___________202_ г.

Предприятие:

Ф.И.О., должность:

Адрес:

Телефон: ___________________________ E-mail:_______________________________________

- Информация о грузе, краткая характеристика взвешиваемых грузов (сыпучие, жидкие, твёрдые, агрессивные и т.п.)_________________________________________________________________________

- Наибольший предел взвешивания весов (Max): _________________________________________________

- Габаритные размеры (длина х ширина), мм:

| Типовые размеры, мм |
| --- |
| 500х500 | 1000х100 | 1200х1000 | 1200х1200 | 1500х1000 | 1500х1500 | 2000х1000 | 2000*1500 | 2000*2000 | 2500*2000 |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

Или укажите свой размер (стоимость будет выше): длина ________мм, ширина _______мм

- Существуют ли ограничения по высоте весов, если да, то указать максимальную высоту, мм__________

6.  Метод нагружения:  (кран, погрузчик, вручную) ____________________________________________

7. Длина кабельной трассы от грузоприемного устройства весов до электронного блока весов, м:___________

8. Вариант установки (на площадке, с пандусом/без пандуса, в приямок) _______________________________

9. Среднее число  взвешиваний за сутки: _________________________________________________________

10. Условия установки весов:

|  | Место установки | Температурный диапазон | Взрывозащита |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузоприёмное устройство |  |  |  |
| Вторичный прибор и компьютер |  |  |  |

11. Вспомогательное оборудование:

- дублирующее табло	 □  да	 □  нет

- компьютер и ПО для регистрации взвешиваний	 □  да	 □  нет

- фото-видео регистрация грузов	 □  да	 □  нет

- ложементы/емкости/бункера для груза	 □  да	 □  нет

12. Дополнительные требования:______________________________________________________________

Заполненный опросный лист вышлите по адресу:

454091, РОССИЯ, г. Челябинск, Цвиллинга 55а, офис 23, ООО «ВЕСКОМ» или

по факсу (351)237-13-44, 268-41-52 или по электронной почте: mail@ves-com.com

# Text boxes

Благодарим Вас за обращение в нашу компанию.